Приложение 2

к постановлению администрации

Каргатского района

Новосибирской области

от 06.08.2025 № 446/82-п

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Каргатского района Новосибирской области

к отопительному периоду 2025/2026 годов

1. Перечень объектов, подлежащих проверке:

1.1. Теплоснабжающие организации – МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района» Новосибирской области

| № п/п | Наименование имущества | сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Алабугинский сельсовет |  |  |
| 1 | Котельная, с. Мамонтовое, ул. Электриков, 6Б, теплосеть 2205 м | 06.09-19.09.2025 |
| 2 | Котельная, д. Алабуга, ул. Тамбовская, 27, теплосеть 745 м | 06.09-19.09.2025 |
| Беркутовский сельсовет |  |  |
| 3 | Котельная с. Набережное, ул. Школьная, 3/3, теплосеть 1830 м | 06.09-19.09.2025 |
| 4 | Котельная п. Безлюдный, ул. Березовая, теплосеть 60 м | 06.09-19.09.2025 |
| Верх-Каргатский сельсовет |  |  |
| 5 | Котельная площадь с. Верх-Каргат ул. Центральная 9в, теплосеть 1900 м | 06.09-19.09.2025 |
| Карганский сельсовет |  |  |
| 6 | Котельная с. Карган, ул. Центральная, 8, теплосеть 270 м | 06.09-19.09.2025 |
| Кубанский сельсовет |  |  |
| 7 | Котельная, с. Первотроицк, Зеленая, 10a, теплосеть 800 м | 06.09-19.09.2025 |
| Маршанский сельсовет |  |  |
| 8 | Котельная, с. Маршанское, ул. Центральная, теплосеть 2000 м | 06.09-19.09.2025 |
| 9 | Здание котельной, с. Иванкино, ул. Центральная, теплосеть 100 м | 06.09-19.09.2025 |
| Мусинский сельсовет |  |  |
| 10 | Котельная, с. Мусы улица Заводская д. 1a, теплосеть 500 м | 06.09-19.09.2025 |
| Первомайский сельсовет |  |  |
| 11 | Здание котельной с. Кольцовка, ул. Школьная, д. 1, теплосеть 500 м | 06.09-19.09.2025 |
| Суминский сельсовет |  |  |
| 12 | Здание котельной с. Сумы, ул. Лесхозная, д.2, теплосеть 1620 м | 06.09-19.09.2025 |
| Форпост-Каргатский сельсовет |  |  |
| 13 | Котельная с. Форпост-Каргат, ул. Школьная,2 теплосеть 850 м | 06.09-19.09.2025 |

1.2. Потребители тепловой энергии

| №п/п | Наименование имущества | сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Алабугинский сельсовет |  |  |
| 1 | МКОУ Озерская СШ с.Мамонтовое, ул. Центральная, 2 | 15.08-05.09.2025 |
| 2 | ГБУЗ ЦРБ «Озерская УБ» с.Мамонтовое, ул. Центральная, 11 | 15.08-05.09.2025 |
| 3 | МКДОУ «Мамонтовский детский сад» с. Мамонтовое, ул. Электриков, 6 | 15.08-05.09.2025 |
| 4 | Администрация Алабугинского сельсовета с. Мамонтовое, ул. Центральная д.7 | 15.08-05.09.2025 |
| 5 | МКОУ «Алабугинская ОШ» д.Алабуга, ул.Тамбовская, 25, Здание дошкольной группы, ул. Тамбовская, 19 | 15.08-05.09.2025 |
| 6 | МКУК «КДЦ Каргатского района Новосибирской области Алабугинский СДК», ул. Тамбовская, 23 | 15.08-05.09.2025 |
| 7 | Жилой дом с. Мамонтово, ул. Луговая,8 | 15.08-05.09.2025 |
| 8 | Жилой дом с. Мамонтово, ул. Луговая,12 | 15.08-05.09.2025 |
| 9 | Жилой дом с. Мамонтово, ул. Луговая,16 | 15.08-05.09.2025 |
| 10 | Жилой дом с. Мамонтово, ул. Луговая,18 | 15.08-05.09.2025 |
| 11 | МКУК «КДЦ Каргатского района Новосибирской области Мамонтовский СДК», ул.Молодёжная, 14 | 15.08-05.09.2025 |
| 12 | Контора ЗАО «Озерское», с.Мамонтовое, ул.Центральная, д.6 | 15.08-05.09.2025 |
| 13 | Здание пекарни. ЗАО «Озерское» с.Мамонтовое, ул.Центральная, д.4 | 15.08-05.09.2025 |
| 14 | Гараж ЗАО «Озерское» с.Мамонтовое, ул.Центральная, д.6а | 15.08-05.09.2025 |
| 15 | Павильон Суминское сельпо. Д.Алабуга, ул.Суминская,д.62 | 15.08-05.09.2025 |
| 16 | Гараж.МКОУ «Алабугинская ОШ» д.Алабуга,ул.Тамбовская,25, | 15.08-05.09.2025 |
| Беркутовский сельсовет |  |  |
| 17 | МКДОУ детский сад «Солнышко», ул. Школьная,19/1 | 15.08-05.09.2025 |
| 18 | МКОУ «Набережная СШ», ул. Школьная,19/2 | 15.08-05.09.2025 |
| 19 | МКУК «КДЦ Каргатского района Новосибирской области Набережный СДК», ул. Школьная,19/3 | 15.08-05.09.2025 |
| 20 | Администрация Беркутовского сельсовета ул. Школьная,6/4 | 15.08-05.09.2025 |
| 21 | жилой дом, ул. Школьная, 6 | 15.08-05.09.2025 |
| 22 | жилой дом, ул. Комсомольская, 1 | 15.08-05.09.2025 |
| 23 | жилой дом, ул. Комсомольская, 2 | 15.08-05.09.2025 |
| 24 | жилой дом, ул. Комсомольская, 3 | 15.08-05.09.2025 |
| 25 | жилой дом, ул. Комсомольская, 4 | 15.08-05.09.2025 |
| 26 | жилой дом, ул. Школьная,7 | 15.08-05.09.2025 |
| 27 | жилой дом, ул. Школьная, 9 | 15.08-05.09.2025 |
| 28 | жилой дом, ул. Школьная, 11 | 15.08-05.09.2025 |
| 29 | жилой дом, ул. Школьная, 13 | 15.08-05.09.2025 |
| 30 | жилой дом, ул. Школьная, 17 | 15.08-05.09.2025 |
| 31 | жилой дом, ул. Школьная, 15 | 15.08-05.09.2025 |
| 32 | жилой дом, ул. Школьная, 19 | 15.08-05.09.2025 |
| 33 | МКОУ «Безлюдинская ОШ» ул. Березовая, 20 | 15.08-05.09.2025 |
| 34 | МКУК «КДЦ Каргатского района Новосибирской области Безлюдненский СК», с. Безлюдное, ул. Березовая, 18 | 15.08-05.09.2025 |
| Верх-Каргатский сельсовет |  |  |
| 35 | МКОУ Верх-Каргатская СШ ул. Школьная 7 а, Здание дошкольной группы, ул. Центральная, 9 | 15.08-05.09.2025 |
| 36 | Верх-Каргатский ФАП, ул. Центральная 10 б | 15.08-05.09.2025 |
| 37 | Администрация Верх-Каргатского сельсовета с. Верх-Каргат, ул. Центральная д. 10 б | 15.08-05.09.2025 |
| 38 | МКУК «КДЦ Каргатского района Новосибирской области Верх-Каргатский СДК» ул. Центральная, 9 а | 15.08-05.09.2025 |
| 49 | Торговое предприятие Верх-Каргатское сельпо, ул. Центральная, 9 г | 15.08-05.09.2025 |
| 40 | жилой дом ул. Новая, 1 | 15.08-05.09.2025 |
| 41 | жилой дом ул. Новая, 3 | 15.08-05.09.2025 |
| 42 | жилой дом ул. Новая, 4 | 15.08-05.09.2025 |
| 43 | жилой дом ул. Новая, 5 | 15.08-05.09.2025 |
| 44 | жилой дом ул. Новая, 6 | 15.08-05.09.2025 |
| 45 | жилой дом ул. Новая, 7 | 15.08-05.09.2025 |
| 46 | жилой дом ул. Новая, 8 | 15.08-05.09.2025 |
| 47 | жилой дом ул. Новая, 9 | 15.08-05.09.2025 |
| 48 | жилой дом ул. Новая, 10 | 15.08-05.09.2025 |
| 49 | жилой дом ул. Новая, 11 | 15.08-05.09.2025 |
| 50 | жилой дом ул. Новая, 12 | 15.08-05.09.2025 |
| 51 | жилой дом ул. Новая, 13 | 15.08-05.09.2025 |
| 52 | жилой дом ул. Новая, 14 | 15.08-05.09.2025 |
| 53 | жилой дом ул. Новая, 15 | 15.08-05.09.2025 |
| 54 | жилой дом ул. Новая, 16 | 15.08-05.09.2025 |
| 55 | жилой дом ул. Новая, 17 | 15.08-05.09.2025 |
| 56 | жилой дом ул. Новая, 19 | 15.08-05.09.2025 |
| 57 | жилой дом ул. Центральная, 12 | 15.08-05.09.2025 |
| 58 | жилой дом ул. Центральная, 16 | 15.08-05.09.2025 |
| 59 | жилой дом ул. Центральная, 20 | 15.08-05.09.2025 |
| Карганский сельсовет |  |  |
| 60 | МКУК «КДЦ Каргатского района Новосибирской области Карганский СДК», с. Карган, ул. Центральная, 4 | 15.08-05.09.2025 |
| 61 | МКОУ Карганская СШ, с. Карган, ул. Центральная, 8 | 15.08-05.09.2025 |
| Кубанский сельсовет |  |  |
| 62 | Контора ЗАО «Кубанское», с. Первотроицк, ул. Зеленая, 13 | 15.08-05.09.2025 |
| 63 | Гараж ЗАО «Кубанское», с. Первотроицк, ул. Зеленая, 11/1 | 15.08-05.09.2025 |
| 64 | Администрация Кубанского сельсовета, с. Первотроицк, Зеленая, 20 а | 15.08-05.09.2025 |
| 65 | Первотроицкая СШ, с. Первотроицк, ул. Зеленая, 12 | 15.08-05.09.2025 |
| 66 | Дом-интернат для инвалидов, с. Первотроицк, ул. Зеленая, 12 а | 15.08-05.09.2025 |
| 67 | Гараж дом-интерната для инвалидов, с. Первотроицк, ул. Зеленая | 15.08-05.09.2025 |
| 68 | Магазин Кубанского сельпо, с. Первотроицк, ул. Зеленая, 14 | 15.08-05.09.2025 |
| 69 | Столовая ЗАО «Кубанское», с. Первотроицк, ул. Зеленая, 14 а | 15.08-05.09.2025 |
| 70 | МКУК «КДЦ Каргатского района Новосибирской области Первотроицкий СДК», с. Первотроицк, ул. Зеленая, 16 | 15.08-05.09.2025 |
| 71 | Первотроицкий детский сад, с. Первотроицк, ул. Зеленая, 18 | 15.08-05.09.2025 |
| Маршанский сельсовет |  |  |
| с. Маршанское |  |  |
| 72 | жилой дом, ул. Набережная, 56 | 15.08-05.09.2025 |
| 73 | жилой дом, ул. Набережная, 58 | 15.08-05.09.2025 |
| 74 | жилой дом, ул. Набережная, 60 | 15.08-05.09.2025 |
| 75 | жилой дом, ул. Набережная, 62 | 15.08-05.09.2025 |
| 76 | жилой дом, ул. Набережная, 66 | 15.08-05.09.2025 |
| 77 | жилой дом, ул. Набережная, 71 | 15.08-05.09.2025 |
| 78 | жилой дом, ул. Центральная, 44 | 15.08-05.09.2025 |
| 79 | жилой дом, ул. Центральная, 48 | 15.08-05.09.2025 |
| 80 | жилой дом, ул. Центральная, 52 | 15.08-05.09.2025 |
| 81 | жилой дом, ул. Центральная, 54 | 15.08-05.09.2025 |
| 82 | жилой дом, ул. Центральная, 58 | 15.08-05.09.2025 |
| 83 | жилой дом, ул. Центральная, 60 | 15.08-05.09.2025 |
| 84 | жилой дом, ул. Центральная, 62 | 15.08-05.09.2025 |
| 85 | жилой дом, ул. Центральная, 64 | 15.08-05.09.2025 |
| 86 | жилой дом, ул. Центральная, 66 | 15.08-05.09.2025 |
| 87 | жилой дом, ул. Центральная, 67 | 15.08-05.09.2025 |
| 88 | жилой дом, ул. Центральная, 69 | 15.08-05.09.2025 |
| 89 | жилой дом, ул. Центральная, 70 | 15.08-05.09.2025 |
| 90 | жилой дом, ул. Центральная, 71 | 15.08-05.09.2025 |
| 91 | жилой дом, ул. Центральная, 72 | 15.08-05.09.2025 |
| 92 | жилой дом, ул. Центральная, 73 | 15.08-05.09.2025 |
| 93 | МКОУ Маршанская СШ, ул. Центральная, 46 | 15.08-05.09.2025 |
| 94 | Школьная мастерская с. Маршанское, ул. Центральная, 46 а | 15.08-05.09.2025 |
| 95 | Детский центр с. Маршанское, ул. Центральная, 46 в | 15.08-05.09.2025 |
| 96 | Маршанская участковая больница, ул. Центральная, 50 | 15.08-05.09.2025 |
| 97 | МКУК «КДЦ Каргатского района Новосибирской области Маршанского СДК», ул. Центральная, 80 | 15.08-05.09.2025 |
| 98 | Магазин Набережное сельпо, ул. Центральная, 57 | 15.08-05.09.2025 |
| 99 | Гаражи Маршанского сельсовета, б/н (3шт.) | 15.08-05.09.2025 |
| 100 | Почта России/Сбербанк, ул. Центральная, 78 | 15.08-05.09.2025 |
| с.Иванкино |  |  |
| 101 | МКОУ Иванкинская ОШ, ул. Центральная, 19 | 15.08-05.09.2025 |
| 102 | Сельский клуб, ул. Центральная, 17 | 15.08-05.09.2025 |
| Мусинский сельсовет |  |  |
| 103 | МКОУ Мусинская СШ, ул. Заводская, 3 | 15.08-05.09.2025 |
| 104 | Мусинский ФАП, ул. Зеленая, 5 | 15.08-05.09.2025 |
| 105 | Администрация Мусинского сельсовета, ул. Зеленая, 5 | 15.08-05.09.2025 |
| 106 | МКУК «КДЦ Каргатского района Новосибирской области Мусинского СДК», ул. Центральная, 25 | 15.08-05.09.2025 |
| 107 | Магазин Верх - Каргатское сельпо, ул. Центральная, 27 | 15.08-05.09.2025 |
| 108 | Гаражи Мусинского сельсовета, ул. Заводская, 1а (2шт.) | 15.08-05.09.2025 |
| 109 | Жилой дом, с. Мусы, ул. Заводская, 6 | 15.08-05.09.2025 |
| Первомайский сельсовет |  |  |
| 110 | МКОУ Кольцовская СШ, ул. Центральная, 39 | 15.08-05.09.2025 |
| 111 | МКУК «КДЦ Каргатского района Новосибирской области Кольцовский СДК», ул. Центральная, д. 38 | 15.08-05.09.2025 |
| 112 | здание администрации с. Кольцовка, ул.Молодежная, д.2 | 15.08-05.09.2025 |
| 113 | Пожарная часть с. Кольцовка, ул. Школьная, д.1 | 15.08-05.09.2025 |
| Суминский сельсовет |  |  |
| 114 | МКДОУ Суминский детский сад, ул.Тамбовка, 10 | 15.08-05.09.2025 |
| 115 | МКОУ Суминская СШ, ул. Лесхозная, 2 | 15.08-05.09.2025 |
| 116 | Школьная мастерская, с.Сумы, ул. Лесхозная, 4 | 15.08-05.09.2025 |
| 117 | Интернат, с. Сумы, ул. Лесхозная, 8 | 15.08-05.09.2025 |
| 118 | МКУК «КДЦ Каргатского района Новосибирской области Суминский СДК», ул. Орловка, 2 | 15.08-05.09.2025 |
| 119 | Магазин Суминское сельпо, ул. Орловка, 3 | 15.08-05.09.2025 |
| 120 | Гараж школьный, ул. Лесхозная, 6 | 15.08-05.09.2025 |
| 121 | Гараж администрации, ул. Лесхозная, 5 | 15.08-05.09.2025 |
| 122 | Почта России, парикмахерская, с. Сумы, ул. Тамбовка, 12, кв. 2 | 15.08-05.09.2025 |
| 123 | Администрация Суминского сельсовета, с. Сумы, ул. Орловка, 1 | 15.08-05.09.2025 |
| Форпост-Каргатский сельсовет |  |  |
| 124 | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета,ул.Школьная,1 | 15.08-05.09.2025 |
| 125 | Форпост-Каргатского ФАП,ул.Школьная,1 | 15.08-05.09.2025 |
| 126 | МКОУ Форпост-Каргатская средняя школа, Школьная,4/1, Здание дошкольной группы ,Школьная,1 | 15.08-05.09.2025 |
| 127 | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета, ул. Центральная, 5 | 15.08-05.09.2025 |
| 128 | ГКУ НСО «Центр» Форпост-Каргатский ОППЧ-124, ул.Совхозная,1 | 15.08-05.09.2025 |
| 129 | МКОУ Форпост-Каргатская средняя школа, ул. Центральная, 7а | 15.08-05.09.2025 |

2.  При оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2025-2026 годов комиссия проверяет следующие документы:

2.1. Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании.

2.2. Утвержденную актуализированную схему теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154.

2.3. Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 в соответствии с правилами, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении.

3. При оценке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов комиссия проверяет следующие документы:

3.1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

3.2. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115  (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок).

3.3. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся опасным производственным объектом (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

3.4. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

3.5. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811  (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

3.6. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности).

3.7. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

3.8. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н.

3.9. Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

3.10. Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

3.11. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

3.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической поверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений.

3.14. Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

3.15. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.

Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

3.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

3.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

3.20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

3.21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

3.22. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

3.23. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

3.24. Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377.

3.25. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.

3.26. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

3.27. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

3.28. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

3.29. Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности).

3.30. План подготовки к отопительному периоду.

4. При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов комиссия проверяет следующие документы:

4.1. Акт промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя теплоснабжающей организации (МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района»), в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок).

4.2. Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (при наличии в многоквартирных домах (далее – МКД)) в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

4.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией (МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района»).

4.4. Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО).

4.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

Потребители с централизованной системой теплоснабжения, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию (МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района») заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей теплоснабжающей организации (МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района») к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в теплоснабжающую организацию (МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района») в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

4.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

4.7. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

4.8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

4.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования, или приказ о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для МКД с непосредственным способом управления, не привлекающих специализированные организации для обслуживания и эксплуатации оборудования.

4.10. Акт или документ, подтверждающий проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения (при наличии в МКД), а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (при наличии) в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

4.11. Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем теплоснабжающей организации (МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района») или иным уполномоченным теплоснабжающей организацией лицом, в присутствии представителей потребителей тепловой энергии (централизованная система теплоснабжения - ЦСТ).

Потребители с ЦСТ, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей теплоснабжающей организации (МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района») к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию теплоснабжающей организации (МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района») или уполномоченных теплоснабжающей организацией лиц.

При отказе от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

4.12. Подписанный представителем теплоснабжающей организации (МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района») и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

4.13. Копия заключенного договора теплоснабжения и (или) договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (далее – Правила № 808).

4.14. Акты сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией (МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района») порядка погашения всей существующей задолженности.

4.15. Акты периодической поверки узлов учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности.

4.16. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.

4.17. Акты выполненных работ по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил).

4.18. Акты обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.

4.19. Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию электроустановок для объектов социальной сферы.

Протокол проверки знаний (аттестации), удостоверение ответственного за электрохозяйство с допуском не менее 4-й группы, либо копия договора с подрядной организацией на техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования, приказ о назначении ответственного, протокол проверки знаний и удостоверение ответственного за электрохозяйство от подрядной организации, также с допуском не менее 4-й группы.

В случае если электроустановка потребителя - юридического лица включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения, ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках такого потребителя может быть возложена на руководителя учреждения.

4.20. Планы подготовки к отопительному периоду.